**Опросный лист**

**Данные о Заказчике:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Организация** |  |
| **Адрес**  |  |
| **Телефон** |  |
| **Контактное лицо**  |  |
| **Географическое расположение объекта** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметры | Значение параметров |
| 1 | Исполнение подстанции | 🞎 Тупиковая | 🞎 Проходная | 🞎 Наружная |
| 🞎 Однотрансформаторная | 🞎 Двухтрансформаторная |
| 2 | Мощность КТП ,кВА |  |
| 3 | Класс напряжения по ВН |  |
| 4 | Тип трансформатора  |  |
| 5 | Схема и группа соединения силового трансформатора |  |
| 6 | Ввод на стороне ВН | 🞎 Воздух | 🞎 Кабель |
| 7 | Вывод на стороне ВН | 🞎 Воздух | 🞎 Кабель |
| 8 | Тип вводного аппарата ВН | 🞎 Разъединитель | 🞎 Выключатель нагрузки | 🞎 Выключатель силовой |
| 9 | Учет электроэнергии (да/нет) |  |
| 10 | Тип счетчика |  |
| 11 | Уличное освещение (да/нет) |  |
| 12 | Коридор обслуживания по РУНН | 🞎 да | 🞎 нет |
| 13 | Коридор обслуживания по РУВН | 🞎 да | 🞎 нет |
| 14 | Корпус | Металлический(не утеплённый) | Сэндвич (утепленный) |
| Доп. требования: |  |

**Обязательное приложение:** принципиальная однолинейная электрическая схема.

Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_